COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE ITU - MAIRINQUE

Inscrição Estadual 432.002.768.117 - CNPJ 50.235.449 / 0001 – 07

Estrada Municipal Cerim, 3245 – Bº D. Catarina – Mairinque/SP – CEP 18.121-880.

Telefone 0800 770 6280 – E-mail: comercial@cerim.com.br

Correspondência: Caixa postal 801 – CEP 13.304-970 – Itu- SP

Anexo B: Formulário para solicitação de conexão de sistema BESS – Armazenamento de Energia em Baterias.

| 1 . Dados Técnicos da Bateria |  |
| --- | --- |
| 1 .1 Característica do Sistema: (SAE) | ( ) Sistema de Armazenamento de Energia - Sem MMGD ( ) Sistema de Armazenamento de Energia - Com MMGD ( ) Sistema de Armazenamento de Energia - Central Geradora ( ) Sistema de Armazenamento de Energia - Autônomo ( ) Outra (especificar): |
| 1 .2 Tecnologia da Bateria: | ( ) Chumbo-ácido ( ) Íons de Lítio (LiFePO4) ( ) Íons e Sódio (Na-ion) ( ) Baterias de estado sólido ( ) Baterias de fluxo ( ) Outra (especificar): |
| 1.3 Demanda de Consumo: | KW (Valor de demanda pretendida, em KW). |
| 1.4 Demanda de Injeção: | KW (Valor de demanda pretendida, em KW). |
| 1.5 Tensão Nominal: | V (Tensão nominal de operação do SAE, em V). |
| 1.6 Potência GD Instalada: | KW (Valor de potência instalada total de geração, em KW). |
| 1.7 Potência Nominal SAE: | KW (Valor de potência instalada total de SAE, em KW). |
| 1.8 Potência Máx. Carga: | KW (Valor de máxima potência de carga do SAE, em KW). |
| 1.9 Potência Máx. Descarga: | KW (Valor de máxima potência de descarga do SAE, em KW). |
| 1.10 Capacidade Nominal: | KWh (Capacidade máxima de armazenamento, em KWh). |
| 1.11 Armazenamento: | H (Duração do armazenamento de energia, em horas). |
| 1.12 Período de carga: | Ás (Inidicar os horários programados para carga). |
| 1.13 Período de descarga: | Ás (Indicar os horários programados para descarga). |
| 1.14 Dados dos Inversores: (Se Aplicável) | Quantidade: Potência Nominal: KW Potência Total: KW (Soma dos inversores) Fabricante(es): Modelo(s): |
| 1.15 Finalidades do Uso: | ( ) Back-Up e/ou UPS ( ) Zero Grid (Sem injeção na rede da distribuidora) ( ) Limitação da potência injetada (com MMGD e Art. 73, REN nº 1.000/2021) ( ) Serviços Ancilares (Controle de tensão, Compensação de reativos e afins) ( ) Arbitragem (Load Shifting, Peak Shaving e afins) ( ) Outra (especificar): |

COOPERATIVA DE ELETRIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DE ITU - MAIRINQUE

Inscrição Estadual 432.002.768.117 - CNPJ 50.235.449 / 0001 – 07

Estrada Municipal Cerim, 3245 – Bº D. Catarina – Mairinque/SP – CEP 18.121-880.

Telefone 0800 770 6280 – E-mail: comercial@cerim.com.br

Correspondência: Caixa postal 801 – CEP 13.304-970 – Itu- SP

2. Documentação Técnica

2.1 Documento de responsabilidade técnica (projeto e execução) do conselho profissional competente, que identifique o número do registro válido e o nome do responsável técnico, o local da obra ou serviço e as atividades profissionais desenvolvidas, caso seja exigível na legislação específica e na forma prevista nessa legislação.

2.2 Indicação do local do padrão ou da subestação de entrada no imóvel, exclusivamente nos casos em que ainda não estiverem instalados e existir previsão de necessidade de aprovação prévia de projeto na norma técnica da distribuidora.

2.3 Diagrama unifilar e de blocos e memorial descritivo do sistema de armazenamento e proteção. Os valores informados devem corresponder aos máximos operacionais pretendidos no ponto de conexão. Caso sejam inferiores à capacidade física dos equipamentos, deverá ser apresentada a descrição do sistema de controle responsável pela limitação, conforme requisitos do Anexo E: Requisitos de Controle para Limitação da Exportação de Energia em Sistemas de Armazenamento deste normativo.

2.4 Dados do PCS/inversor/conversor bidirecional, certificações e tensão nominal, juntamente aos relatórios de ensaio, em língua portuguesa ou inglesa, atestando a conformidade de todos os conversores de potência para a tensão nominal de conexão com a rede, sempre que houver a utilização de conversores.

2.5 Certificações IEC 60896 (baterias estacionárias), IEC 62133 (baterias de Lítio) ou conforme tecnologia aplicada no projeto.

3. Solicitações e Declarações

( ) Declaro que as informações apresentadas neste documento são verdadeiras e compatíveis com o projeto e os requisitos deste normativo, assumindo integral responsabilidade por sua exatidão e ficando sujeito às medidas cabíveis em caso de inconsistência ou omissão. (Obrigatório)

( ) Declaro que a indisponibilidade, falha ou manutenção do SAE não resultará em injeção superior ao limite aprovado e contratado. (Obrigatório)

( ) Declaro que qualquer alteração de PCS, potência, capacidade, lógica de controle, parametrização ou regime operativo que afete as condições aprovadas será previamente submetida à CERIM. (Obrigatório)

( ) Declaro que, no caso de aplicação de sistema de armazenamento de energia sem sistemas de geração distribuída, minha instalação estará vedada para exportação de potência ativa para a rede de distribuição, sendo de responsabilidade do consumidor quanto à aplicação dos requisitos técnicos exigíveis pelas normas e padrões da distribuidora. (Obrigatório)

( ) Declaro que as instalações internas da minha unidade consumidora, incluindo o sistema de armazenamento de energia, atendem às normas e padrões da distribuidora, às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e às normas dos órgãos oficiais competentes, e ao art. 8º da Lei nº 9.074, de 1995, naquilo que for aplicável. (Obrigatório)

4. Identificação do solicitante

4.1 Nome do consumidor ou de seu representante:

4.2 Informações para contato (telefone/e-mail):

___________________ ________________ ______________________ Local Data Assinatura do Responsável